各供应商：

现对本项目谈判文件做出如下修改：

现将本项目谈判文件第五章采购清单堰板标段内的品牌要求第5条由原内容“5、江苏新浪环环保有限公司”修改为“5、江苏新浪环保有限公司”。

|  |
| --- |
| **一、堰板标段** |
| **序号** | **名称** | **标准** | **规格** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌要求** |
|
| 1 | 氧化池进水堰 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3000×300×4mm | 2205 | 件 | 2  | 1、江苏一环集团有限公司；2、江苏天雨环保集团有限公司；3、中节能兆盛环保有限公司；4、扬州市天龙环保设备有限公司；5、江苏新浪环保有限公司；6、江苏天马环保科技集团有限公司；7、江苏江华水处理设备有限公司；8、江苏大洋环保工程有限公司。 |
| 2 | 缓冲池进水压板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3000×200×4mm | 2205 | 件 | 2  |
| 3 | 缓冲池进水橡胶垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3000×200×4mm | 橡胶 | 件 | 2  |
| 4 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | 2205 | 套 | 12  |
| 5 | 缓冲池出水堰 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×300×4mm | 2205 | 件 | 1  |
| 6 | 缓冲池出水压板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×200×4mm | 2205 | 件 | 1  |
| 7 | 缓冲池出水橡胶垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×200×4mm | 橡胶 | 件 | 1  |
| 8 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | 2205 | 套 | 5  |
| 9 | A型平顶堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×300×4mm | SS316L | 件 | 3  |
| 10 | A型压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×200×4mm | SS316L | 件 | 3  |
| 11 | A型橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2500×200×4mm | 橡胶 | 件 | 3  |
| 12 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 15  |
| 13 | B型堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1450×300×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 14 | B型堰板压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1450×200×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 15 | B型堰板橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1450×200×4mm | 橡胶 | 件 | 1  |
| 16 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 3  |
| 17 | C型堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1800×300×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 18 | C型堰板压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1800×200×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 19 | C型堰板橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1800×200×4mm | 橡胶 | 件 | 1  |
| 20 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 4  |
| 21 | A型平顶堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3350×300×3mm | SS316L | 件 | 5  |
| 22 | A型压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3350×200×3mm | SS316L | 件 | 5  |
| 23 | A型橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=3350×200×3mm | 橡胶 | 件 | 5  |
| 24 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 30  |
| 25 | B型平顶堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=5000×300×3mm | SS316L | 件 | 5  |
| 26 | B型堰板压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=5000×200×3mm | SS316L | 件 | 5  |
| 27 | B型堰板橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=5000×200×3mm | 橡胶 | 件 | 5  |
| 28 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 45  |
| 29 | 稳流槽堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2000×300×4mm | SS316L | 件 | 6  |
| 30 | 稳流槽堰压板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2000×200×4mm | SS316L | 件 | 6  |
| 31 | 稳流槽堰板橡胶垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=2000×200×4mm | 橡胶 | 件 | 6  |
| 32 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 18  |
| 33 | 平顶堰板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1500×300×4mm | SS316L | 件 | 4  |
| 34 | 压条 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1500×200×4mm | SS316L | 件 | 4  |
| 35 | 橡胶止水垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=1500×200×4mm | 橡胶 | 件 | 4  |
| 36 | 膨胀螺栓 | / | M10\*100 | SS316L | 套 | 12  |
| 37 | 溢流堰板二 | 加工件，见附图 | L×B×δ=4600×350×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 38 | 溢流堰二压板 | 加工件，见附图 | L×B×δ=4600×200×4mm | SS316L | 件 | 1  |
| 39 | 溢流堰二橡胶垫 | 加工件，见附图 | L×B×δ=4600×200×4mm | 橡胶 | 件 | 1  |
| 40 | 膨胀螺栓 | M10\*100 | / | SS316L | 套 | 9  |

|  |
| --- |
| **二、阀门标段** |
| **序号** | **名称** | **标准** | **规格** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌要求** |
|
| 41 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN600 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 6 | 1、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司；2、武汉大禹阀门股份有限公司；3、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司。 |
| 42 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN500 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 10 |
| 43 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-10C | DN500 PN10bar RF | WCB/Butyl | 个 | 9 |
| 44 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN450 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 3 |
| 45 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN400 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 4 |
| 46 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN300 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 8 |
| 47 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN300 PN10bar RF | WCB/Butyl | 个 | 3 |
| 48 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN150 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 1 |
| 49 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN100 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 9 |
| 50 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN80 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 6 |
| 51 | 法兰中线式蝶阀 | D341X-16C | DN50 PN16bar RF | WCB/Butyl | 个 | 3 |
| 52 | 截止阀 | 型号J41H-16C | DN40 PN16bar RF | 材质A105/13Cr | 个 | 8 |
| 53 | 截止阀 | 型号J41H-16C | DN50 PN16bar RF | 材质A105/13Cr | 个 | 4 |
| 54 | 法兰截止阀 | GB/T 12235-2019 | DN50 PN16bar FF | 304SS | 个 | 10 |
| 55 | 法兰截止阀 | GB/T 12235-2019 | DN80 PN10bar FF | 304SS | 个 | 7 |
| **三、接头标段** |
| **序号** | **名称** | **标准** | **规格** | **材质** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 56 | 法兰金属接头 | RGF | DN600 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 2 | **接头标段无品牌要求，供应商自行考虑** |
| 57 | 法兰金属接头 | RGF | DN500 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 6 |
| 58 | 法兰金属接头 | RGF | DN450 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 2 |
| 59 | 法兰金属接头 | RGF | DN400 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 2 |
| 60 | 法兰金属接头 | RGF | DN300 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 2 |
| 61 | 法兰金属接头 | RGF | DN100 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 6 |
| 62 | 法兰金属接头 | RGF | DN80 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 4 |
| 63 | 法兰金属接头 | RGF | DN50 L=300mm PN16bar RF | 316 | 个 | 2 |
| 64 | 带颈平焊法兰 | GB/T 9119-2010 | DN50 FF | 304SS | 个 | 10 |
| 65 | 带颈平焊法兰 | GB/T 9119-2010 | DN80 FF | 304SS | 个 | 7 |
| 66 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592-2009 | DN40 HG/T20592-2009 B系列 SO RF PN16 | S31603 | 个 | 100 |
| 67 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592-2009 | DN40 HG/T20592-2009 B系列 SO RF PN10 | S31603 | 个 | 100 |