# 江苏方洋水务有限公司2024-2025年煤质颗粒炭采购

# 澄清及补充说明公告

**江苏方洋水务有限公司2024-2025年煤质颗粒炭采购采购文件发出后，针对采购文件进行以下澄清：**

**1、第六章报价清单技术规格第三条中“装填密度/(g/L):≥50”更正为“装填密度/(g/L):≥500”第六条中“亚甲基蓝吸附值≥950mg/g”更正为“亚甲基蓝吸附值≥170mg/g”，与任务书要求保持一致；**

**本澄清作为采购文件的补充，如采购文件条款与此澄清不一致，以此澄清为准。**

**采购人：江苏方洋水务有限公司**

**联 系 人：王工**

**联系电话：0518-80179003/17712408562**

**联系邮箱：fysw6688@163.com**