- 构筑物工程：栏杆大门（15米），没有图纸，请提供图纸，明确材质、高度

- 答复：成品定制，无需提供图纸（材质和高度由采购时，业主选择）

- 构筑物工程：栏杆大门（9米），没有图纸，请提供图纸，明确材质、高度

- 答复：成品定制，无需提供图纸（材质和高度由采购时，业主选择）

- 水电工程：配电箱（非标箱）5台，此条清单无图纸，请提供图纸明确相关参数

- 答复：配电箱设备较小，造价较低，一般不提供系统图。

- 水电工程：船舶上水口（钢制供水箱）无图纸，请提供图纸或者说明水箱大小及相关尺寸

- 答复：水口材质、规格参照上水口详图，SⅣ-10，采用Q235钢板，盖板厚5mm，箱体厚10mm；图

- 构筑物工程：1#地磅、2#地磅，回填方材质未明确

- 答复：已在地磅施工说明中明确，采用灰土、粘土或者粉质粘土回填。

- 构筑物工程：预制钢筋混凝土管桩，图纸是规格是PHC600，清单是PHC500，请明确以哪个为准

- 答复：码头上预制管制已经取消，地磅图纸上规格是PHC500，以PHC500为准。

7、码头工程：锚碇拉杆，图纸上标注的80、50，请问拉杆到底是何规格？详图编号对应立面图的位置也未标注，请提供正确图纸

答复： 锚定拉杆为50，详图编号对应立面图的位置未标注，是给施工预留施工空间。