# 关于江苏方洋水务有限公司工业水处理中心离心脱水机维修项目的问题回复

问题：

“P44页要求转鼓锥段表面硬化不低于HRC65，是否位置描述错误，是否为转鼓锥段轴承连接处?”

回复：

位置描述无误。该位置为离心机转鼓锥段（与出泥口连接的地方）表面，照片如下：