**东港厂氧化塔循环泵变频改造
 竞争性谈判公告补充通知**

各供应商：

现对“东港厂氧化塔循环泵变频改造-竞争性谈判”作如下补充通知：

竞争性谈判文件第六章 响应函附件1：变频柜系统改造报价清单中，序号1变频器（含配套电抗器）参考型号部分参数不匹配，原为380v，45kw，ACS510-01-072A-4 ACS-CP-D；现更正为380v，45kw，**ACS510-01-088A-4 ACS-CP-D**。因选择品牌不同，型号随之不同，上述仅为改造参考型号。

其他内容不变，请知悉。

采购人：江苏方洋水务有限公司

2025年4月18日