# 关于**工业废水中心污水双膜系统优化提升项目水泵采购**的问题回复

问题：

1. 供货要求中6.2 的供货范围里的备品备件清单模糊，报价是按两张表报还是其一？（P53-54页）

答：技术规格书6.2供货范围中，“表1 质保期内的备品备件清单”与“表2质保期内的备件清单”存在重复，报价以表2为准。其中轴套和叶轮口环根据各家水泵构成需要进行配置，如水泵无此结构则无需配置。

1. 在11 附件中附现场已有高压泵和段间泵的铭牌的含义是什么？（P59页）

答：设备铭牌为现场同类型设备参数，供投标人作设备型号选择及报价参考。

3、谈判文件付款方式：全部货物发货前支付至合同金额的100%(乙方需提前提供为期一年的对应保函)，无法开具保函，建议留质保金。（P7页）

答：按谈判文件付款方式，由供应商结合自身条件综合考虑进行报价。

其他内容不变，请知悉。

采购人：连云港徐圩建设工程有限公司

2025年8月25日